*ПРИЛОЖЕНИЕ №* ***3***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

по обществена поръчка с предмет: **„*Ремонт на 5бр. съдебни зали*“**

ДО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и адрес на възложителя)

ОТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование на участника)

с адрес: гр...................... ул................................. №..........., тел.:..................., факс:......................., e-mail:......................................, Булстат/ЕИК:.....................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обществена поръчка с горепосочения предмет.

Предлагаме цена за изпълнение на всички дейности съгласно Техническите спецификации и останалите изисквания в документацията за участие в процедурата, както следва:

Цифром ……………Словом:………………………лева без ДДС.

Цифром ……………Словом:………………………лева с ДДС.

Предложената цена е формирана както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ВИД СМР** | **мярка** | **количество** | **единична цена** | **стойност** |
| **ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА 1 - ЕТАЖ 1** | |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 2 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуващи осветителни тела | бр. | 6 |  |  |
| 3 | Демонтаж на съществуващ дървен паркет | м2 | 31.62 |  |  |
| 4 | Демонтаж на съществуващ подиум /парапети, дюшеме и стълби/ | м2 | 18.67 |  |  |
| 5 | Очукване стара мазилка от стени и таван | м2 | 117.76 |  |  |
| 6 | Доставка и полагане на замазка с дебелина до 4 см | м2 | 31.62 |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на гранитогрес | м2 | 31.62 |  |  |
| 8 | Изработка и монтаж на двустранен куфар от гипсокартон 40/40 см за скриване на тръби | лм | 7.80 |  |  |
| 9 | Направа на нов подиум / с парапети и стълби / | м2 | 18.67 |  |  |
| 10 | Доставка и полагане на ламиниран паркет + подложка по нов подиум | м2 | 13.48 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на PVC первази за нов подиум | лм | 13.94 |  |  |
| 12 | Боядисване и лакиране на парапет на нов подиум | м2 | 5.19 |  |  |
| 13 | Направа на контактен излаз с кабел до 10 м с включени материали и проводници | бр. | 1.00 |  |  |
| 14 | Облепване с тиксо и покриване с найлон преди грундиране и боядисване | м2 | 38.55 |  |  |
| 15 | Грундиране с бетонконтакт на очукани стени и таван преди шпакловка | м2 | 117.76 |  |  |
| 16 | Шпакловане на стени и таван | м2 | 117.76 |  |  |
| 17 | Грундиране на стени и таван преди боядисване | м2 | 117.76 |  |  |
| 18 | Боядисване с латекс на стени и таван | м2 | 117.76 |  |  |
| 19 | Демонтаж и монтаж на радиатори | бр. | 2.00 |  |  |
| 20 | Пребоядисване на радиатори | м2 | 2.96 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на PVC первази | л.м. | 21.60 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на нови осветителни тела за външен монтаж | бр. | 6.00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на контакт тип "шуко" за вграден монтаж двоен 16А, 220V | бр. | 2.00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на ключ за осветление обикновен за вграден монтаж | бр. | 1.00 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на PVC кабелни канали 120/70 за климатик | л.м. | 5.00 |  |  |
| 26 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 4.43 |  |  |
| **ОБЩО за ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА 1 - ЕТАЖ 1** | |  |  |  |  |
| **ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА 2 - ЕТАЖ 1** | |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 3 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуващи осветителни тела | бр. | 4 |  |  |
| 3 | Демонтаж на съществуваща дървена ламперия | м2 | 10.01 |  |  |
| 4 | Демонтаж на съществуващ гранитогрес | м2 | 5.97 |  |  |
| 5 | Демонтаж на съществуващ дървен паркет | м2 | 21.51 |  |  |
| 6 | Демонтаж на съществуващ подиум / парапети, дюшеме и стълби / | м2 | 15.06 |  |  |
| 7 | Очукване стара мазилка от стени и таван | м2 | 122.35 |  |  |
| 8 | Изработка и монтаж на двустранен куфар от гипсокартон 40/40 см за скриване на тръби | лм | 3.47 |  |  |
| 9 | Направа на контактен излаз с кабел до 10 м с включени материали и проводници | бр. | 1.00 |  |  |
| 10 | Доставка и полагане на замазка с дебелина до 4 см | м2 | 37.28 |  |  |
| 11 | Доставка и полагане на гранитогрес | м2 | 37.28 |  |  |
| 12 | Направа на нов подиум / с парапети и стълби / | м2 | 15.06 |  |  |
| 13 | Доставка и полагане на ламиниран паркет + подложка по нов подиум | м2 | 9.78 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на PVC первази за нов подиум | лм | 12.76 |  |  |
| 15 | Боядисване и лакиране на парапет на нов подиум | м2 | 5.28 |  |  |
| 16 | Облепване с тиксо и покриване с найлон преди грундиране и боядисване | м2 | 44.55 |  |  |
| 17 | Грундиране с бетонконтакт на очукани стени и таван преди шпакловка | м2 | 122.35 |  |  |
| 18 | Шпакловане на стени и таван | м2 | 122.35 |  |  |
| 19 | Грундиране на стени и таван преди боядисване | м2 | 122.35 |  |  |
| 20 | Боядисване с латекс на стени и таван | м2 | 122.35 |  |  |
| 21 | Демонтаж и монтаж на радиатори | бр. | 2.00 |  |  |
| 22 | Пребоядисване на радиатори | м2 | 2.96 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет + подложка | м2 | 27.48 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на PVC первази за гранитогрес | л.м. | 21.26 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на нови осветителни тела за външен монтаж | бр. | 4.00 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на контакт тип "шуко" за вграден монтаж двоен 16А , 220V | бр. | 3.00 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж на ключ за осветление обикновен за вграден монтаж | бр. | 1.00 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на PVC кабелни канали 120/70 за климатик | л.м. | 5.00 |  |  |
| 29 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 6.61 |  |  |
| **ОБЩО за ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА 2 - ЕТАЖ 1** | |  |  |  |  |
| **ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА 1 - ЕТАЖ 2** | |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 3 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуващи осветителни тела | бр. | 5 |  |  |
| 3 | Очукване стара мазилка от стени и таван | м2 | 108.99 |  |  |
| 4 | Направа на контактен излаз с кабел до 10 м с включени материали и проводници | бр. | 1.00 |  |  |
| 5 | Циклене и лакиране на съществуващ паркет | м2 | 41.51 |  |  |
| 6 | Циклене и лакиране на съществуващо дюшеме | м2 | 10.11 |  |  |
| 7 | Облепване с тиксо и покриване с найлон преди грундиране и боядисване | м2 | 56.75 |  |  |
| 8 | Грундиране с бетонконтакт на очукани стени и таван преди шпакловка | м2 | 108.99 |  |  |
| 9 | Шпакловане на стени и таван | м2 | 108.99 |  |  |
| 10 | Грундиране на стени и таван преди боядисване | м2 | 108.99 |  |  |
| 11 | Боядисване с латекс на стени и таван | м2 | 108.99 |  |  |
| 12 | Демонтаж и монтаж на радиатори | бр. | 2.00 |  |  |
| 13 | Пребоядисване на радиатори | м2 | 5.92 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на PVC первази | л.м. | 25.64 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на нови осветителни тела за външен монтаж | бр. | 5.00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на контакт тип "шуко" за вграден монтаж троен 16А , 220V | бр. | 2.00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на ключ за осветление обикновен за вграден монтаж | бр. | 1.00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 25/25 | л.м. | 2.00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на PVC кабелни канали 120/70 за климатик | л.м. | 3.20 |  |  |
| 20 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 6.44 |  |  |
| **ОБЩО за ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА 1 - ЕТАЖ 2** | |  |  |  |  |
| **ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА 7** | |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 3 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуващи осветителни тела | бр. | 6 |  |  |
| 3 | Демонтаж на съществуващ дървен паркет | м2 | 22.61 |  |  |
| 4 | Демонтаж на съществуващ гранитогрес | м2 | 4.91 |  |  |
| 5 | Демонтаж на съществуващ подиум / парапети, дюшеме и стълби / | м2 | 14.11 |  |  |
| 6 | Очукване стара мазилка от стени и таван | м2 | 102.78 |  |  |
| 7 | Направа на контактен излаз с кабел до 10 м с включени материали и проводници | бр. | 1.00 |  |  |
| 8 | Доставка и полагане на замазка с дебелина до 4 см | м2 | 31.55 |  |  |
| 9 | Доставка и полагане на гранитогрес | м2 | 31.55 |  |  |
| 10 | Направа на нов подиум / с парапети и стълби / | м2 | 14.11 |  |  |
| 11 | Боядисване и лакиране на парапет на нов подиум | м2 | 5.74 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет + подложка по нов подиум | м2 | 8.45 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на PVC первази / по нов подиум и по под гранитогрес / | л.м. | 26.46 |  |  |
| 14 | Облепване с тиксо и покриване с найлон преди грундиране и боядисване | м2 | 36.75 |  |  |
| 15 | Изработка и монтаж на двустранен куфар от гипсокартон 40/40 см за скриване на тръби | лм | 3.47 |  |  |
| 16 | Грундиране с бетонконтакт на очукани стени и таван преди шпакловка | м2 | 102.78 |  |  |
| 17 | Шпакловане на стени и таван | м2 | 102.78 |  |  |
| 18 | Грундиране на стени и таван преди боядисване | м2 | 102.78 |  |  |
| 19 | Боядисване с латекс на стени и таван | м2 | 102.78 |  |  |
| 20 | Демонтаж и монтаж на радиатори | бр. | 2.00 |  |  |
| 21 | Пребоядисване на радиатори | м2 | 2.96 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на нови осветителни тела за външен монтаж | бр. | 6.00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на контакт тип "шуко" за вграден монтаж двоен 16А , 220V | бр. | 3.00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на ключ за осветление обикновен за вграден монтаж | бр. | 1.00 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на PVC кабелни канали 120/70 за климатик | л.м. | 4.20 |  |  |
| 26 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 4.49 |  |  |
| **ВСИЧКО за ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА 7** | |  |  |  |  |
| **ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА 17** | |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 4 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуващи осветителни тела | бр. | 8 |  |  |
| 3 | Очукване стара мазилка от стени и таван | м2 | 192.53 |  |  |
| 4 | Направа на контактен излаз с кабел до 10 м с включени материали и проводници | бр. | 1.00 |  |  |
| 5 | Облепване с тиксо и покриване с найлон преди грундиране и боядисване | м2 | 111.75 |  |  |
| 6 | Грундиране с бетонконтакт на очукани стени и таван преди шпакловка | м2 | 192.53 |  |  |
| 7 | Шпакловане на стени и таван | м2 | 192.53 |  |  |
| 8 | Грундиране на стени и таван преди боядисване | м2 | 192.53 |  |  |
| 9 | Боядисване с латекс на стени и таван | м2 | 192.53 |  |  |
| 10 | Демонтаж и монтаж на радиатори | бр. | 5.00 |  |  |
| 11 | Пребоядисване на радиатори | м2 | 7.42 |  |  |
| 12 | Циклене и лакиране на съществуващо дюшеме | м2 | 16.26 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на нови осветителни тела за външен монтаж | бр. | 8.00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на контакт тип "шуко" за вграден монтаж троен 16А , 220V | бр. | 2.00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на ключ за осветление обикновен за вграден монтаж | бр. | 2.00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на PVC кабелни канали 120/70 за климатик | л.м. | 10.12 |  |  |
| 17 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 11.48 |  |  |
| **ВСИЧКО за ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА 17** | |  |  |  |  |
| **ВСИЧКО без ДДС** | |  |  |  |  |

Декларираме, че предложените от нас единични цени са определени при пълно съответствие с условията и изискванията на документацията за участие по процедурата и включват всички разходи за изпълнение на поръчката.

Предложената от нас цена е съобразена с максималната прогнозна стойност.

Запознати сме и приемаме условието, че при несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена ще се взема предвид изписаната с думи.

Ние сме съгласни да се придържаме към това ценово предложение за срок от 60 (шестдесет) дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие.

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.

При несъответствие между посочените с цифри и изписаните с думи цени, ще се вземат предвид изписаните с думи.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (длъжност на представляващия участника)

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_