*ПРИЛОЖЕНИЕ №* ***3***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

по обществена поръчка с предмет: **„*Ремонт на 1бр. съдебна зала, WC-помещения / 1-ви и 2-ри етаж/ и санитарни помещения към тях*“**

ДО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и адрес на възложителя)

ОТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование на участника)

с адрес: гр...................... ул................................. №..........., тел.:..................., факс:......................., e-mail:......................................, Булстат/ЕИК:.....................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обществена поръчка с горепосочения предмет.

Предлагаме цена за изпълнение на всички дейности съгласно Техническите спецификации и останалите изисквания в документацията за участие в процедурата, както следва:

Цифром ……………Словом:………………………лева без ДДС.

Цифром ……………Словом:………………………лева с ДДС.

Предложената цена е формирана както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работа | мярка | К-во | Ед. цена без ДДС | Общо цена без ДДС |
| **Ремонт съдебна зала** | | | |  |  |
| 1 | Демонтаж на паркет | м² | 29,5 |  |  |
| 2 | Демонтаж на мозаечни плочи | м² | 10,5 |  |  |
| 3 | Демонтаж на дървена ламперия | м² | 15 |  |  |
| 4 | Полагане на изравнителна замазка – саморазливна | м² | 40 |  |  |
| 5 | Направа и разваляне на тръбно скеле с височина до 6м. | м² | 31,2 |  |  |
| 6 | Изстъргване на стар латекс | м² | 98,7 |  |  |
| 7 | Грундиране върху мазилка | м² | 98,7 |  |  |
| 8 | Гипсова шпакловка стени | м² | 98,7 |  |  |
| 9 | Гипсова шпакловка тавани | м² | 50,6 |  |  |
| 10 | Грундиране върху шпакловка | м² | 149,3 |  |  |
| 11 | Боядисване с латекс двукратно/таван/ | м² | 50,6 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на плочи/гранитогрес/ по подове, вкл. первази 7,5см. | м² | 40 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет с подложка /подиум/ | м² | 40 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на метални лайсни за подиум | л.м | 4,6 |  |  |
| 15 | Блажна боя по врати | м² | 8,4 |  |  |
| 16 | Боядисване с цветен латекс /стени/ | м² | 98,7 |  |  |
| 17 | Демонтаж на клепета от стени | м² | 20 |  |  |
| 18 | Измазване с хоросан | м² | 1,3 |  |  |
| 19 | Демонтаж и повторен монтаж на радиатори | бр. | 3 |  |  |
| 20 | Демонтаж и монтаж на кабели под мазилка | л.м | 30 |  |  |
| 21 | Демонтаж и повторен монтаж на датчик ПИ | бр. | 3 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на контакт двоен скрит | бр. | 3 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на ключ двоен скрит | бр. | 1 |  |  |
| **Ремонт WC / 1-ви и 2-ри етаж/ и санитарни помещения към тях** | | | |  |  |
| 1 | Демонтаж на съществуващ теракот | м² | 47,9 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуващ фаянс | м² | 207,2 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на теракотни плочи | м² | 47,9 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на фаянсови плочи | м² | 207,2 |  |  |
| 5 | Изстъргване на латекс от стени | м² | 90,5 |  |  |
| 6 | Грундиране на стени преди боядисване | м² | 90,5 |  |  |
| 7 | Боядисване с латекс двукратно стени | м² | 90,5 |  |  |
| 8 | Направа на кутия от г.картон | м² | 6,6 |  |  |
| 9 | Демонтаж и повторен монтаж на радиатори | бр. | 4 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на окачен таван „Армстронг“ | м² | 47,9 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на моноблок | бр. | 6 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на мивка | бр. | 4 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на конзола за мивка | бр. | 4 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на смесителна батерия | бр. | 4 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на душ батерия | бр. | 2 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на вентилатор за баня | бр. | 6 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на лед осветителни тела за вграждане в окачен таван | бр.. | 8 |  |  |
| **ТОТАЛ** | | | |  |  |

Декларираме, че предложените от нас единични цени са определени при пълно съответствие с условията и изискванията на документацията за участие по процедурата и включват всички разходи за изпълнение на поръчката.

Предложената от нас цена е съобразена с максималната прогнозна стойност.

Запознати сме и приемаме условието, че при несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена ще се взема предвид изписаната с думи.

Ние сме съгласни да се придържаме към това ценово предложение за срок от 60 (шестдесет) дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие.

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.

При несъответствие между посочените с цифри и изписаните с думи цени, ще се вземат предвид изписаните с думи.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (длъжност на представляващия участника)

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_